附件

三年行动计划项目清单

| 序号 | 项目名称 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 建设 地点 | 投资 （亿元） | 实施期限 | 项目来源 | 实施单位 | 行业主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水管网建设改造项目 |  |  |  | 32.43 |  |  |  |  |  |
| （一） | 污水处理厂配套管网完善项目 |  |  |  | 23.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 常州市区污水收集管网工程 | 市区 | 新建污水收集管网321公里，其中近期166.5公里，远期154.5公里（分别为江边、戚墅堰、西源等污水处理厂配套管网）。 | 各镇 街道 | 2.47 | 2013-2020 | 国家总体 方案 |  | 常州市城乡建设局 |  |
| 2 | 武进区污水收集管网工程 | 武进区 | 新建污水收集管网497公里，其中近期194.5公里，远期302.5公里（分别为武南、经发区、湟里、城区、湖塘镇城区、牛塘、漕桥、太湖湾、横林、横山桥、戴溪等污水处理厂配套管网）。 | 各镇 街道 | 4.84 | 2013-2020 | 国家总体 方案 |  | 武进区水利局 |  |
| 3 | 金坛区污水收集管网工程 | 金坛区 | 新建污水收集管网162.5公里，其中近期43公里，远期119.5公里（分别为第一、第二、指前、儒林、直溪、尧塘、朱林、茅东、直溪等污水处理厂配套管网）。 | 各镇 街道 | 1.91 | 2013-2020 | 国家总体 方案 |  | 金坛区住建委 |  |
| 4 | 溧阳市污水收集管网工程 | 溧阳市 | 新建污水收集管网347.03公里，（分别为花园、埭头、南渡、社诸污水处理厂配套管网）。 | 各镇 街道 | 10.00 | 2013-2020 | 国家 总体方案 | 溧阳中建水务有限公司 | 溧阳市水利（务）局 |  |
| 5 | 天宁区郑陆镇集镇区污水管网延伸及雨污分流改造工程 | 天宁区 | 实施郑陆、三河口、焦溪等3个集镇区污水管网延伸及雨污分流改造工程，郑陆集镇区7200米，三河口集镇区3210米，焦溪集镇区2745米。 | 郑陆镇 | 0.35 | 2018 | 动态新增 | 郑陆镇 人民政府 | 天宁区建设局 |  |
| 6 | 溧阳市别桥工业园区污水管网建设工程 | 溧阳市 | 工业园区污水管网HPDE双壁玻纹4300，12公里。 | 别桥镇 | 0.08 | 2018-2019 | 动态新增 | 别桥镇 人民政府 | 溧阳市水利（务）局 |  |
| 7 | 常州市江边污水处理厂管网完善工程 | 新北区 | 新建污水管道111公里，修复污水管道4.6公里。 | 新北区 | 3.55 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城乡建设局 |  |
| （二） | 雨污分流排水达标区建设 |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 8 | 新北区小区一体式标准化截污井建设项目 | 新北区 | 在198个小区建设外部截流井和相关设备，每个小区暂按2座截流井考虑，共计396座。 | 新北区 | 0.79 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州新美水务有限公司 | 新北区城市建设与管理局 |  |
| 9 | 武进区洛阳镇雨污分流排水达标区建设工程 | 武进区 | 在镇域范围内，建设42个雨污分流达标区。 | 洛阳镇 | 0.35 | 2018-2019 | 动态新增 | 洛阳镇 人民政府 | 武进区水利局 |  |
| 10 | 金坛区老小区（城中村）雨污分流改造工程 | 金坛区 | 对华城二村、华城新村等7个老小区排水管线的雨污分流改造，管网长度约20公里。 | 金坛区 | 0.5 | 2017-2020 | 动态新增 | 金坛建设产业集团有限公司 | 金坛区住建委 | 原项目名称：金坛区老小区雨污分流改造项目 |
| （三） | 农村生活污水处置工程 |  |  |  | 7.59 |  |  |  |  |  |
| 11 | 武进区农村分散式生活污水处理设施建设工程 | 武进区 | 对污水管网覆盖不到的300个村建设农村分散式生活污水处理设施。 | 前黄、雪堰、礼嘉、洛阳、嘉泽、湟里等 | 3 | 2018-2020 | 动态新增 | 武进区 农业局 | 武进区农业局 |  |
| 12 | 常州经开区农村分散式生活污水处理设施建设工程 | 武进区 | 在横林镇21个自然村、横山桥镇42个自然村建设农村分散式生活污水处理设施。 | 经开区横林镇、横山桥镇 | 0.645 | 2018-2019 | 动态新增 | 横林镇人民政府、横山桥镇人民政府 | 常州经开区农工局 |  |
| 13 | 天宁区村庄生活污水治理工程 | 天宁区 | 完成90个村庄生活污水处理设施的建设。 | 郑陆镇 | 1.3 | 2017-2019 | 动态新增 | 郑陆镇 人民政府 | 天宁区建设局 |  |
| 14 | 金坛区村庄生活污水治理工程 | 金坛区 | 完成60个规划发展村生活污水处理设施及配套管网建设。 | 各镇区 | 0.8 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区住建委、 区环保局 |  |
| 15 | 钟楼区村庄生活污水治理工程 | 钟楼区 | 完成23个村庄生活污水处理设施的建设。 | 邹区镇 | 0.25 | 2017-2018 | 动态新增 | 邹区镇 人民政府 | 钟楼区建设局 |  |
| 16 | 新北区村庄生活污水治理工程 | 新北区 | 完成57个村庄生活污水处理设施的建设。 | 新北区 | 1.425 | 2017-2018 | 动态新增 | 新北区 人民政府 | 新北区建设局 |  |
| 17 | 溧阳市村庄生活污水治理工程 | 溧阳市 | 完成16个村庄生活污水处理设施的建设。 | 溧阳市 | 0.17 | 2018 | 动态新增 | 溧阳市 人民政府 | 溧阳市建设局 |  |
| 二 | 饮用水安全保障项目 |  |  |  | 8.34 |  |  |  |  |  |
| （一） | 水源地改造和水源地保护区建设项目 |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 18 | 溧阳市天目湖水源地保护工程 | 溧阳市 | 对平桥河（3000米）、洙漕河（2500米），杨村河、杨庄河（3000米），中田河（4850米）、横塘河（2800米）实施综合整治、提升。 | 天目 湖镇 | 0.27 | 2017-2019 | 国家 总体方案 | 天目湖 镇政府 | 溧阳市水源办 |  |
| 19 | 溧阳市水源地改造和水源地保护项目 | 溧阳市 | 为减少污染物，对沙河、大溪两大水库进行退耕还林及林茶收储，提升水源地水质。2018退耕还林1500亩，林茶收储14000亩。 | 天目 湖镇 | 1.04 | 2018 | 动态新增 | 天目湖镇人民政府 | 溧阳市水源办 |  |
| 20 | 常州市水源水到龙头水全过程监管项目 | 市区 | 水源饮用水安全保障技术与应用示范，从保障水源安全、提高水处理工艺技术适应性、管网水质水量安全，以及突发污染应急等多方面入手，通过技术创新和系统集成，形成备用水源快速启动及多水源监控与应急处理的技术体系及饮用水多级屏障安全保障技术。 | 市区 | 0.25 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州通用自来水有限公司 | 常州市城乡建设局 |  |
| （二） | 多水源供水和区域应急备用水源地建设项目 |  |  |  | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 常州市应急取水头部及泵站建设二期工程 | 市区 | 新建新孟河应急水源取水头部、取水泵站容量50万立方米/日及配套设施（随新孟河拓浚工程同步实施）。 | 春江镇 | 2.95 | 2018-2021 | 省实施方案 | 常州通用自来水有限公司 | 常州市城乡建设局 |  |
| 22 | 武进区滆湖备用水源地一级保护区生态清淤 | 武进区 | 在滆湖备用水源地区域实施清淤约30万立方米。 | 滆湖 | 0.15 | 2018-2020 | 动态新增 | 先行集团 | 武进区水利局 |  |
| （三） | 自来水厂深度处理（改造）项目 |  |  |  | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 23 | 新北区魏村水厂深度处理改造工程 | 市区 | 在魏村水厂内进行深度处理改造，采用“臭氧+活性炭”工艺，改造后保持现有供水量（70万立方米/日）。 | 春江镇 | 2.50 | 2016-2018 | 动态新增 | 常州通用自来水有限公司 | 常州市城乡建设局 |  |
| 24 | 溧阳市南渡水厂深度处理工程 | 溧阳市 | 改建南渡水厂，规模3万吨/日（含深度处理）。 | 南渡镇 | 0.18 | 2018-2019 | 动态新增 | 溧阳市新源水务有限公司 | 溧阳市水利（务）局 |  |
| 25 | 武进区礼河水厂深度处理工程 | 武进区 | 建设30万吨/日深度处理。建设内容预臭氧接触池、后臭氧接触池、炭滤池、臭氧发生车间及相配套的自动控制、供配电系统等。 | 西太湖 | 1 | 2017-2019 | 动态新增 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 武进区水利局 |  |
| 三 | 工业点源污染治理项目 |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |
| （一） | 工业污染集中处理与深度处理工程 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 26 | 常州地区工业园区高浓度废水集中处理项目 | 新北区 | 3万吨/年高浓度废液处理设施，配套建设600吨/日工业污水处理设施和管网建设，及场地防渗、初期雨水收集、净化与回用工程。 | 新北区 | 0.40 | 2017-2018 | 动态新增 | 江苏盈天化学有限公司 | 新北区环保局 |  |
| （二） | 船舶污染治理项目 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 27 | 金坛区运输船舶污染治理 | 金坛区 | 建设船舶生活垃圾收运体系（发放船舶垃圾桶、垃圾袋）。 | 海事签证点、水上服务区及加油站、丹金闸 | 0.06 | 2013-2020 | 省实施方案 | 金坛区地方海事处 | 金坛区交通局 |  |
| （三） | 小化工、印染、电镀等关停整治 |  |  |  | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 28 | 新北工业园区化工整治 | 新北区 | 收储关闭落后化工企业，四年内减少70家化工企业。 | 新北区 | 3.30 | 2017-2020 | 省实施方案 | 各园区（镇、 街道） | 新北区环保局 |  |
| 29 | 全市环保减化暨化工企业“四个一批”专项行动 | 常州市 | 化工企业大幅减少（减少40%以上），化工行业主要污染物大幅减少，化工园区内化工企业数量占全市化工企业总数比例明显提升（达到20%以上）。 | 全市 |  | 2017-2020 | 动态新增， 代替国家总体方案中的项目 | 各辖市、区政府 | 常州市经信委 | 代替原国家方案中“江苏省太湖流域印染企业专项整治工程” |
| 30 | 常州经开区建成区污染企业搬迁改造退出工程 | 武进区 | 关闭常州染料化工有限公司。 | 延陵东 路590号 | 1 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州经开区管委会 | 常州经开区管委会 |  |
| 31 | 溧阳市上兴分界电镀厂关闭工程 | 溧阳市 | 溧阳市上兴分界电镀厂关闭工程。 | 上兴镇 | 0.04 | 2018-2020 | 动态新增 | 上兴镇 人民政府 | 溧阳市环保局 |  |
| 四 | 城镇污水处理和垃圾处理处置项目 |  |  |  | 52.86 |  |  |  |  |  |
| （一） | 生活污水处理项目 |  |  |  | 32.58 |  |  |  |  |  |
| （1） | 城镇污水处理厂新（扩）建项目 |  |  |  | 26.04 |  |  |  |  |  |
| 32 | 金坛区第一污水处理厂移址新建工程 | 金坛区 | 移址新建第一污水处理厂，规模6万吨/日。 | 金城镇 | 2.7 | 2018-2021 | 动态新增， 替代国家总体方案中的项目 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区住建委 | 代替原国家方案中“金坛市第一污水处理厂扩建工程” |
| 33 | 金坛区指前镇城镇污水处理厂新建工程 | 金坛区 | 近期规模0.5万吨/日。 | 指前镇 | 0.5 | 2016-2018 | 国家 总体方案 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区住建委 | 原项目名称：金坛市指前镇第二污水处理厂 新建工程 |
| 34 | 金坛区儒林镇城镇污水处理厂移址新建工程 | 金坛区 | 近期规模0.5万吨/日。 | 儒林镇 | 0.5 | 2018-2020 | 国家 总体方案 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区住建委 | 原项目名称：金坛市儒林污水处理厂 扩建工程 |
| 35 | 金坛区茅东污水处理厂扩建工程 | 金坛区 | 近期扩建0.5万吨/日。 | 薛埠镇 | 0.5 | 2018-2020 | 国家 总体方案 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区住建委 | 原项目名称：金坛市茅东污水处理厂 扩建工程 |
| 36 | 金坛区直溪镇城镇污水处理厂移址新建工程 | 金坛区 | 近期移址新建，近期规模1万吨/日。 | 直溪镇 | 0.7 | 2018-2020 | 国家 总体方案 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区住建委 | 原项目名称：金坛市直溪污水处理厂 扩建工程 |
| 37 | 溧阳市花园污水处理厂建设工程 | 溧阳市 | 一期新建3万吨/日，生活污水处理厂。 | 溧城镇 | 0.90 | 2018-2019 | 国家 总体方案 | 溧阳中建水务有限公司 | 溧阳市水利（务）局 | 原项目名称：溧阳市花园污水处理厂建设工程 |
| 38 | 溧阳市埭头污水处理厂提标改造工程 | 溧阳市 | 提标改造1.5万吨/日（含深度处理设施），生活污水厂。 | 埭头镇 | 0.38 | 2016-2020 | 国家 总体方案 | 溧阳中建水务有限公司 | 溧阳市水利（务）局 | 原项目名称：溧阳市埭头污水处理厂 二期工程 |
| 39 | 溧阳市南渡污水处理厂建设工程 | 溧阳市 | 一期建设1.5万吨/日，生活污水厂。 | 南渡镇 | 0.48 | 2018-2019 | 国家 总体方案 | 溧阳中建水务有限公司 | 溧阳市水利（务）局 | 原项目名称：溧阳市南渡第二污水处理厂建设工程 |
| 40 | 武进区经发区污水处理厂一期工程（滨湖污水处理厂） | 武进区 | 远期新建5万吨/日，出水一级A。 | 经发区 | 1.08 | 2016-2020 | 国家 总体方案 | 西太湖科技产业园管委会 | 武进区水利局 |  |
| 41 | 武进区湟里污水处理厂扩建及改造工程 | 武进区 | 远期扩建2万吨/日，总规模达到3万吨/日，出水一级A。 | 湟里镇 | 0.48 | 2016-2020 | 国家 总体方案 | 江苏大禹水务股份有限公司 | 武进区水利局 |  |
| 42 | 武进区横山桥污水处理厂改扩建工程 | 武进区 | 对现有污水处理设施提升改造，总规模达到3万吨/天，尾水排放执行一级A标准。 | 横山 桥镇 | 0.97 | 2018-2019 | 国家 总体方案 | 横山桥镇人民政府 | 武进区水利局 | 原项目名称：武进区横山桥污水处理厂扩建工程 |
| 43 | 常州市江边污水处理厂四期工程 | 市区 | 新建污水处理规模20万吨/日。 | 春江镇 | 11.51 | 2017-2020 | 国家 总体方案 | 常州市城市排水有限公司 | 常州市城乡建设局 |  |
| 44 | 钟楼区邹区污水处理厂扩建工程 | 钟楼区 | 扩建污水处理规模1万吨/日，形成总污水处理规模达到2万吨/日。 | 邹区镇 | 0.35 | 2016-2018 | 国家 总体方案 | 常州邹区水务工程有限公司 | 邹区镇人民政府 |  |
| 45 | 武进区横林污水处理厂改扩建工程 | 武进区 | 对现有处理设施升级改造，新建1.0万吨/天，总规模达到2.0万吨/天，尾水排放执行一级A标准。 | 横林镇 | 0.74 | 2018-2019 | 动态新增 | 武进区横林污水 处理厂 | 常州经开区农工局 |  |
| 46 | 天宁区郑陆镇新建污水集中处理中心 | 天宁区 | 新建污水处理设施，日处理能力3.5万吨。 | 郑陆镇 | 1.1 | 2018-2020 | 动态新增 | 郑陆镇 人民政府 | 天宁区环保局 |  |
| 47 | 武进区武南污水处理二厂一期工程 | 武进区 | 一期新建10万吨/日，出水一级A。 | 高新区 | 3.15 | 2019-2022 | 动态新增 | 江苏大禹水务股份有限公司 | 武进区水利局 |  |
| （2） | 城镇污水处理厂进一步提标改造工程 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 48 | 常州经开区前杨污水处理厂提标改造工程 | 武进区 | 对现有污水处理设施提升改造，设计规模1万吨/日；新建尾水净化湿地20亩；新建1.1公里互通管网。 | 遥观镇 | 0.93 | 2018-2019 | 动态新增 | 遥观镇 人民政府 | 常州经开区农工局 |  |
| 49 | 常州经开区横山桥污水处理厂提标改造工程 | 武进区 | 对现有1万吨/日处理工艺进行升级改造，规划近期规模2.0万吨/日，远期规模4.0万吨/日，提升污水稳定达标率。 | 横山桥镇 | 0.25 | 2018-2019 | 动态新增 | 横山桥镇人民政府 | 常州经开区农工局 |  |
| （3） | 污水处理厂污泥处理、处置及资源利用项目 |  |  |  | 4.36 |  |  |  |  |  |
| 50 | 常州市污泥焚烧中心一期工程 | 新北区 | 远期新建300吨/日，分二阶段实施，污泥干化焚烧，先实施一期工程。 | 春江镇 | 3.4 | 2017-2019 | 国家 总体方案 | 常州英科环境科技有限公司 | 新北区城建局 | 该项目原名称为“常州市市区污泥处置一期工程” |
| 51 | 武进区污泥干化焚烧处理工程 | 武进区 | 新建污泥焚烧规模200吨/日。 | 雪堰镇 | 0.76 | 2016-2018 | 动态新增 | 常州锡联环保科技有限公司 | 武进区环保局 |  |
| 52 | 江苏腾业新型材料有限公司利用隧道窑协同资源化处置一般污泥项目二期 | 溧阳市 | 扩增处理能力860吨/日。 | 埭头镇 | 0.2 | 2018-2020 | 动态新增 | 江苏腾业新型材料有限公司 | 溧阳市环保局 |  |
| （4） | 城市面源水污染综合治理示范工程 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 53 | 常州市城市面源水污染综合治理示范工程 | 各县区 | 初期雨水污染控制、雨水收集利用及处理，沉落式绿地、雨水调节池、城市类湿地、城镇水系修复与贯通。 | 各县区 | 1.00 | 2013-2020 | 省实施方案 |  | 常州市城乡建设局 |  |
| （二） | 垃圾处理项目 |  |  |  | 20.28 |  |  |  |  |  |
| （1） | 垃圾处理场新（改扩）建工程 |  |  |  | 13.47 |  |  |  |  |  |
| 54 | 金坛区生活垃圾焚烧发电及飞灰库项目 | 金坛区 | 建设生活垃圾焚烧发电一期工程项目，占地约150亩，建设面积约32000平方米，处理规模1000吨/天。另行选址建设飞灰库项目，占地约20亩，处理规模45吨/日。 | 金坛区 | 5.5 | 2018-2020 | 动态新增 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区城管局 |  |
| 55 | 新北区生活垃圾焚烧发电二期工程 | 新北区 | 建设规模为日处理城市生活垃圾700吨，年处理生活垃圾25.55万吨，设置一台装机容量为18MW的纯凝式发电机组。 | 春江镇 | 3.7 | 2017-2018 | 动态新增 | 光大常高新环保能源（常州）有限公司 | 新北区城建局 |  |
| 56 | 溧阳市生活垃圾发电及水泥窑协同处置工程 | 溧阳市 | 600吨/日；设备改造、土建、环保设施及其他。 | 社渚镇 | 2.8 | 2018-2020 | 动态新增 | 溧阳市欣峰废弃物综合处置有限公司 | 溧阳市城管局 |  |
| 57 | 武进区装潢垃圾资源化利用工程 | 武进区 | 建设规模为30万吨/年。 | 绿建区 | 0.6 | 2017-2018 | 动态新增 | 武进区 城管局 | 武进区城管局 |  |
| 58 | 常州市生活废弃物处理中心续建三期工程 | 武进区 | 扩建规模为138.3万立方米库容的生活垃圾填埋库区。 | 雪堰镇 | 0.87 | 2017-2019 | 动态新增 | 常州市生活废弃物处理中心 | 常州市城管局 |  |
| （2） | 垃圾填埋场封场和环境整治工程 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 59 | 溧阳市生活垃圾应急填埋场工程 | 溧阳市 | 用于生活垃圾应急填埋，规模60万立方米。 | 社渚镇 | 0.70 | 2020 | 国家 总体方案 | 江苏金峰集团有限公司 | 溧阳市城管局 |  |
| 60 | 溧阳市生活垃圾卫生填埋场一期封场和环境整治工程 | 溧阳市 | 对现生活垃圾卫生填埋场一期进行封场，封场面积12万平方米。 | 上兴镇余巷村曹山 | 0.05 | 2019-2020 | 国家 总体方案 | 溧阳市环卫管理 中心 | 溧阳市城管局 |  |
| 61 | 常州经开区横林镇生活垃圾填埋场封场及生态修复工程 | 武进区 | 生活垃圾封场及生态修复总面积约180亩，主要包括生活垃圾堆体整形及覆盖、防渗处理、填埋气体收集导排处理、渗滤液收集导排处理、生态湿地建设等具体内容。 | 横林镇 | 0.3 | 2018 | 动态新增 | 江苏滆湖建设发展有限公司、横林镇人民 政府 | 常州经开区管委会 |  |
| 62 | 溧阳市焦山宕口建筑垃圾填埋场生态修复 | 溧阳市 | 建设面积约30亩；封场整治、污水处理、导气井设置、土壤覆盖等。 | 溧城镇 | 0.15 | 2018-2020 | 动态新增 | 溧阳市环卫管理 中心 | 溧阳市城管局 |  |
| （3） | 垃圾渗滤液处理与提标改造工程 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 63 | 金坛区沈渎垃圾填埋渗滤液应急处置工程项目 | 金坛区 | 1、金坛区沈渎生活垃圾卫生填埋场积存的约6万吨渗滤液，用槽罐车密封转移至有资质处理单位予以达标处置，以满足环保要求。2、填埋场作业库区用大于1.5mmHDPE膜整体加盖，有效阻断雨水混合，防止来年汛期雨水再次混入库区。3、建设渗滤液应急调节池。 | 金坛区沈渎生活垃圾填埋场 | 0.13 | 2016-2019 | 动态新增 | 金坛区环境卫生 管理处 | 金坛区城管局 |  |
| （4） | 大中型垃圾转运站工程 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 64 | 常州经开区垃圾转运站建设工程 | 武进区 | 新建横林80吨/日、横山桥120吨/日垃圾转运站，扩建遥观80吨/日、潞城120吨/日垃圾转运站。 | 横林、横山桥 、遥观、潞城 | 0.1925 | 2017-2018 | 动态新增 | 常州经开区管委会 | 常州经开区管委会 |  |
| 65 | 金坛区汇贤路东侧垃圾站（新城东苑生活垃圾转运站）工程 | 金坛区 | 垃圾中转站主体工程（分地上、地下建筑）、地坑式压缩设备2套、垃圾中转有关的设备器具等。建设规模：生活垃圾日转运60吨，远期规划生活垃圾日转运100吨。 | 开发区 | 0.17 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州江东环境科技有限公司 | 金坛区城管局 | 原项目名称：金胜垃圾中转站移址新建工程 |
| 66 | 金坛区集镇生活垃圾转运站（10座）工程 | 金坛区 | 压缩站车间、压缩设备、除臭装置、停车场地及附属设施。 | 各镇（区） | 0.15 | 2017-2020 | 动态新增 | 各镇（区） | 金坛区城管局 |  |
| 67 | 金坛区直溪镇垃圾综合处理站工程 | 金坛区 | 新建一座垃圾中转站，占地11.5亩，日处理垃圾80吨。 | 直溪镇 | 0.07 | 2018 | 动态新增 | 直溪镇 镇政府 | 金坛区城管局 |  |
| 68 | 溧阳市垃圾分拣转运中心工程 | 溧阳市 | 建筑垃圾中转站、大件垃圾分拣中心、机械设备及贮存设施等，建筑垃圾处理200吨/日，大件垃圾20吨/日。 | 溧城镇 | 0.08 | 2018-2019 | 动态新增 | 溧阳市环卫管理 中心 | 溧阳市城管局 | 原项目名称：溧阳市垃圾转运站工程 |
| （5） | 餐厨垃圾处理示范工程 |  |  |  | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 69 | 金坛区餐厨废弃物收运处理体系项目 | 金坛区 | 金坛区餐厨废弃物纳入常州市餐厨废弃物统一处理，其收集、运输、处置工作由餐厨废弃物公司专业处理。 | 金坛区 | 0.12 | 2017-长期 | 动态新增 | 金坛区环境卫生 管理处 | 金坛区城管局 |  |
| 70 | 常州市餐厨废弃物处理二期工程 | 市区 | 建设规模为220吨/日的餐厨废弃物处理设施。 | 雪堰镇 | 1.6 | 2018-2020 | 动态新增 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 常州市城管局 |  |
| 71 | 溧阳市餐厨废弃物处理与资源化利用工程 | 溧阳市 | 新建处理能力100吨/日；设备、土建及收运体系建设。 | 社渚镇 | 0.3 | 2018-2019 | 动态新增 | 江苏金峰集团有限公司、溧阳市环卫管理中心 | 溧阳市城管局 | 设施建设运营由金峰负责，收运体系由环卫 中心负责 |
| （6） | 城镇居民生活垃圾分类收集、运输、处置及资源化利用 |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 72 | 常州市城区生活垃圾分类体系建设工程 | 市区 | 到2020年，建成区垃圾分类覆盖率达到85%，开展城区居住小区、单位等的生活垃圾分类设施、设备建设。 | 天宁区 | 0.29 | 2017-2020 | 省实施方案 | 天宁区 城管局 | 天宁区政府 | 代替原实施方案中的“常州市区城镇居民生活垃圾分类收集试点” |
|  |  |  |  | 钟楼区 | 0.29 |  |  | 钟楼区 城管局 | 钟楼区政府 |  |
| 73 | 常州市区农村垃圾分类体系建设工程 | 天宁区、 钟楼区 | 完成8个行政村的垃圾分类收运处理体系建设。 | 天宁、钟楼 | 0.024 | 2017-2020 | 省实施方案 | 天宁区\钟楼区城管局 | 天宁区\钟楼区政府 |  |
| 74 | 金坛区城乡垃圾分类收集体系项目 | 金坛区 | 到2020年，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到85%，开展居住小区、单位等的生活垃圾分类设施、设备建设；同步开展行政村生活垃圾分类设施、设备建设及分类收运体系建设。 | 金坛区 | 0.25 | 2017-2020 | 动态新增 | 金坛区环境卫生 管理处 | 金坛区城管局 |  |
| 75 | 新北区生活垃圾分类项目 | 新北区 | 到2020年，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到85%，开展居住小区、单位等的生活垃圾分类设施设、备建设；同步开展行政村生活垃圾分类设施、设备建设及垃圾分类收运体系建设。 | 新北区 | 0.90 | 2017-2020 | 动态新增 | 新北区环境卫生管理处、各园区（镇、街道） | 新北区城市建设与管理局 |  |
| 76 | 新北区装潢垃圾资源化利用工程 | 新北区 | 建设规模为30万吨/年。 | 新北区 | 0.80 | 2018-2019 | 动态新增 |  | 市城管局 |  |
| 77 | 溧阳市生活垃圾分类收集工程 | 溧阳市 | 到2020年，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到60%，开展居住小区、单位等的生活垃圾分类设施、设备建设；同步开展行政村生活垃圾分类设施、设备建设及垃圾分类收运体系建设。 | 溧阳市 | 0.248 | 2017-2020 | 动态新增 | 溧阳市 环卫中心 | 溧阳市城管局 | 代替原实施方案中的“溧阳市城镇居民生活垃圾分类收集试点工程” |
| 五 | 农业面源污染治理 |  |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |
| （一） | 连片生态循环农业示范区（农业面源污染防治示范区） |  |  |  | 5.54 |  |  |  |  |  |
| （1） | 种植业循环农业工程 |  |  |  | 2.96 |  |  |  |  |  |
| 78 | 太湖流域环湖沿河湖滨农区缓冲带生态修复工程 | 相关 县区 | 在环太湖、滆湖、长荡湖湖及主要出入湖河道、湖荡两岸，进行保护和修复,建设湖滨湿地缓冲带等。通过实施湖滨缓冲带支浜生态拦截、近自然湿地恢复与建设、草林复合系统建设等生态工程，构建农村、农业与受纳水体之间的湖滨缓冲带，恢复湖滨缓冲带生态功能。 | 相关 县区 | 2.00 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  |  |  |
| 79 | 化肥、农药减施或替代工程 | 相关 县区 | 商品有机肥补贴、缓释肥补贴、绿肥种植、生物农药、杀虫灯、防虫网、病虫专业化防治服务体系。 | 相关 县区 | 0.38 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  | 常州市农委 |  |
| 80 | 武进区种植业生态循环农业工程 | 武进区 | 利用规模化种植基地，建设收集周边畜禽粪便发酵处理制作有机肥的设施及还田设备，建设沼渣沼液田间利用工程设施设备：秸秆、蔬菜残余茎叶等有机废弃物收集池、堆沤池及绿肥还田等设施设备：购置太阳能杀虫灯等，建设喷滴灌等节水灌溉设施；沟渠塘生态化改造，生态防护林建设。 | 武进区 | 0.50 | 2012-2020 | 国家 总体方案 |  | 武进区农业局 |  |
| 81 | 天目湖白埂茶场生态循环农业工程 | 溧阳市 | 建沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林、实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 溧阳市 | 0.02 | 2017-2018 | 动态新增 | 天目湖 白埂茶场合作社 | 溧阳市农林局 |  |
| 82 | 九龙山生态园有限公司生态循环农业工程 | 溧阳市 | 建沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林、实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 溧阳市 | 0.02 | 2017-2018 | 动态新增 | 九龙山生态园有限公司 | 溧阳市农林局 |  |
| 83 | 天目湖石塘坝农业生态园生态循环农业工程 | 溧阳市 | 建议沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林、实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 溧阳市 | 0.0221 | 2017-2018 | 动态新增 | 天目湖石塘坝农业生态园 | 溧阳市农林局 |  |
| 84 | 天目佳生态农业有限公司生态农业工程 | 溧阳市 | 建议沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林、实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 溧阳市 | 0.0241 | 2017-2018 | 动态新增 | 天目佳生态农业有限公司 | 溧阳市农林局 |  |
| （2） | 畜禽养殖废弃物处理利用工程 |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 85 | 武进区畜禽养殖污染综合治理及废弃物资源化利用工程 | 武进区 | （1）分散畜禽场粪污收集服务体系建设与畜禽粪便集中处理中心建设；（2）畜禽场农牧配套粪污处理与“三分离一净化”治理设施建设；（3）发酵床养殖圈舍建设。 | 武进区 | 1.55 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  | 武进区农业局 |  |
| 86 | 常州市病死动物无害化处理收集工程项目 | 新北区 | 按市级要求新建病死动物无害化处理收集点1个。 | 西夏 墅镇 | 0.04 | 2017-2018 | 动态新增 | 西夏墅镇人民政府 | 新北区农业局 |  |
| 87 | 天宁区畜禽养殖场关停整治工程 | 天宁区 | 11户禁养区养殖户关停。 | 郑陆镇 | 0.0087 | 2017-2018 | 动态新增 | 郑陆镇 人民政府 | 天宁区农业局 |  |
| 88 | 溧阳市禁养区内畜禽场（户）关停整治 | 溧阳市 | 全市禁养区内畜禽场（户）关停整治。 | 溧阳市 | 0.03 | 2017-2018 | 动态新增 | 各相关镇人民政府 | 溧阳市政府 |  |
| 89 | 新北区畜禽养殖场关停整治工程 | 新北区 | 对全区836家畜禽养殖场（户）关停整治。 | 新北区 | 0.95 | 2016-2018 | 动态新增 | 各相关镇人民政府 | 新北区政府 |  |
| （二） | 池塘循环水池清洁养殖工程 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 90 | 溧阳市池塘循环水养殖工程 | 溧阳市 | 建设池塘循环水养殖工程23000亩，其中近期9200亩，远期13800亩。 | 溧阳市 | 0.50 | 2013-2020 | 省实施方案修编 | 有关镇、街道 | 溧阳市农林局 |  |
| 六 | 生态保护与恢复工程 |  |  |  | 63.86 |  |  |  |  |  |
| （一） | 流域湖泊生态清淤工程 |  |  |  | 24.23 |  |  |  |  |  |
| （1） | 太湖湖体生态清淤工程 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 91 | 常州市太湖湖体蓝藻重要打捞点及蓝藻严重聚积区湖底淤泥轮浚 | 武进区 | 蓝藻重要打捞点及蓝藻严重聚积区湖底淤泥轮流交叉清淤，平均每2年清淤一次，每年清淤20万方。 | 各镇 街道 | 0.15 | 2013-2020 | 省实施方案 | 各相关镇、街道 | 武进区农业局/武进区水利局 |  |
| 92 | 武进区太湖生态清淤工程（第二轮第一期） | 武进区 | 对百渎港口及竺山湖尚未清淤的沿岸地区进行生态清淤约30万立方米。 | 太湖西部区域 | 0.30 | 2018 | 动态新增 | 江苏太湖旅游度假区管委会 | 武进区 水利局 |  |
| （2） | 流域其他重点湖泊生态清淤工程 |  |  |  | 23.78 |  |  |  |  |  |
| 93 | 长荡湖清淤工程（二期） | 金坛区 | 二期清淤约6.8平方公里，土方工程量约70万方。 | 长荡湖 | 0.7 | 2020-2021 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 94 | 长荡湖清淤工程（三期） | 金坛区 | 三期清淤约10.88平方公里，土方工程量约228万方。 | 长荡湖 | 2.28 | 2019-2020 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 95 | 长荡湖清淤工程（四期） | 金坛区 | 四期清淤约7平方公里，土方工程量约135万方。 | 长荡湖 | 1.35 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 96 | 长荡湖（溧阳）退田（渔）还湖工程 | 金坛区、 溧阳市 | 土方清退：包括围垦区堤防拆除、田面挖深、渔埂清除、鱼塘清淤等，总土方2114万方；岸线调整工程，岸线调整后总长24.97公里，增加约2.57公里。 | 溧阳市 | 1.00 | 2013-2020 | 国家 总体方案 | 市水利局、各有关镇 | 溧阳市 人民政府 |  |
| 97 | 长荡湖（金坛）退田（渔）还湖工程 | 金坛区 | 围垦区堤防拆除、田面挖深、渔埂清除、鱼塘清淤等，总面积2.44万亩；岸线调整工程，岸线调整后总长59.5公里。 | 金坛区 | 18.00 | 2017-2019 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 98 | 滆湖退田（渔）还湖工程 | 武进区 | 土方清退：包括围垦区堤防拆除、田面挖深、渔埂清除、鱼塘清淤等，退圩还湖14.89平方公里，沿湖岸线调整工程，保留5.18平方公里作为排泥区。 | 武进区 | 0.45 | 2013-2020 | 国家 总体方案 | 武进区 人民政府 | 武进区 人民政府 |  |
| （二） | 湿地保护与恢复工程 |  |  |  | 15.79 |  |  |  |  |  |
| （1） | 生态湿地保护与恢复工程 |  |  |  | 15.47 |  |  |  |  |  |
| 99 | 溧阳市天目湖湿地恢复工程 | 溧阳市 | 新建沙溪河河口湿地200亩、倪家坝湿地200亩，洙漕湿地2000亩，罗家湾湿地800亩、金宝山湿地2000亩、红石岕湿地2000亩。 | 天目湖水域 | 0.72 | 2017-2019 | 省实施方案 | 天目湖镇人民政府 | 溧阳市水源办 |  |
| 100 | 常州入湖或出湖小型河流、支浜湿地保护恢复工程 | 市区 | 利用现有湿地进行改造，恢复滨岸植被，通过湿地植被的吸收与沉降，自然净化水体。 | 市区 | 0.50 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  |  |  |
| 101 | 长荡湖湖滨带生态改善土方工程 | 金坛区 | 在长荡湖湖滨带[退圩（田）还湖规划实施范围内]歇耕约2.44万亩鱼蟹塘和耕地，同时做好土地补偿及劳力安置工作；实施土方开挖、回填等地形重塑工程，为生态湿地修复建设提供空间，共计土方量约2064万方。 | 长荡湖周边 | 10.00 | 2017-2019 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 102 | 新北区生态湿地保护与恢复工程 | 新北区 | 通过对沿江湿地隔离绿带、生态渗滤岛模式的营建、退塘还湿、深潭浅滩规划等措施构建5大生态功能区，形成5公里沿江段的江滩综合生态功能群。 | 滨江经济开发区（春江镇） | 0.4 | 2018-2020 | 动态新增 | 春江镇 人民政府 | 常州市新北区农业局 |  |
| 103 | 武进区滆湖网围整治工程 | 武进区 | 滆湖武进区域内约0.96万亩网围拆除。 | 滆湖 | 3.2 | 2017-2018 | 动态新增 | 各相关镇 | 武进区农业局 |  |
| 104 | 武进区生态湿地修复工程 | 武进区 | 在各镇河流、支浜开展生态湿地修复约1万亩，2018年修复0.5万亩，2019年修复0.5万亩。 | 全区 各镇 | 0.15 | 2018-2019 | 动态新增 | 各镇、 街道、 开发区 | 武进区农业局 |  |
| 105 | 长荡湖生态湿地恢复工程 | 金坛区 | 在长荡湖滨带湿地公园湿地重建区内实施湿地恢复工程。 | 金坛长荡湖国家湿地公园 | 0.4 | 2017-2020 | 动态新增 | 江苏长荡湖旅游控股有限 公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 106 | 溧阳长荡湖湿地保护与恢复工程 | 溧阳市 | 湿地提升工程：主要栽植太湖流域适生于湿地环境的乡土乔灌木及草本植物、水生植物等；生态环境监测工程：包括水质、气象等监测，以及监控系统等。 | 溧阳长荡湖国家湿地公园 | 0.1 | 2017-2020 | 动态新增 | 上黄镇 人民政府 | 溧阳市农林局 |  |
| （3） | 人工净化型湿地建设工程 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 107 | 溧阳市花园污水厂配套生态湿地工程 | 溧阳市 | 配套建设花园污水厂3万吨/日的生态湿地。 | 溧城镇 | 0.2 | 2018-2019 | 动态新增 | 溧阳中建水务有限公司 | 溧阳市水利局 |  |
| （4） | 水生植物控制性种养 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 108 | 溧阳市塘马湿地水生植物控制性种养工程 | 溧阳市 | 塘马湿地水生植物种植、种养100亩。 | 别桥镇 | 0.02 | 2018 | 动态新增 | 别桥镇 人民政府 | 溧阳市水利局 |  |
| （5） | 渔业抑藻生态放流 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 109 | 长荡湖国家级水产种质资源保护区扩建工程 | 金坛区 | 在长荡湖水产种质资源保护区南侧新建8000亩保护区，实施渔业控藻工程，对鱼类、贝类增殖放流，滤食消耗藻类等营养物，净化湖区水质。 | 长荡湖 | 0.1 | 2017-2018 | 动态新增 | 江苏长荡湖旅游控股有限 公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| （三） | 生态隔离带及防护林体系建设工程 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 110 | 新龙生态林建设工程 | 新北区 | 江边化工区生态防护林建设、水生、陆生植物物种保护、湿地建设及保护、污水厂尾水利用等，东西两侧的藻江河和德胜河的水系沟通。一期4438亩，二期2194亩。 | 相关 区域 | 0.60 | 2015-2018 | 省实施方案 | 常州龙城生态建设有限公司 | 新北区 农业局 |  |
| （四） | 重点区域综合整治工程 |  |  |  | 23.24 |  |  |  |  |  |
| 111 | 西太湖综合整治工程 | 武进区 | 对竺山湖及太湖西岸剩余区域、滆湖（武进）剩余区域，清淤2151万方。对滆湖武进区进行退渔（田）还湖及网围综合整治后续工程；对西太湖地区主要入湖河流进行清淤，加强湖荡河网湿地的生态保护和恢复。 | 武进区 | 2.00 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  | 武进区 人民政府 |  |
| 112 | 重点入湖河道小流域综合整治工程 | 武进区 | 对太湖上游重点入湖河道进行综合整治，主要治理区域为入湖河道两侧直接影响河道水质区域。实施生态清淤、截污纳管、污水处理、湿地恢复、垃圾收运体系、工业集中区接管等工程。 | 武进区 | 2.00 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  | 武进区 人民政府 |  |
| 113 | 常州经开区丁堰街道河道综合整治工程 | 武进区 | 新建梅港河北枢纽泵站规模为10立方米/秒，节制闸净宽10米；新建梅港河南闸净宽10米；对梅港河全长约1.51千米进行整治拓浚，清淤约3.3万立方米，挖方2.3万立方米，堤防开挖1.5万立方米，河道拉坡3200立方米；土方回填2560立方米。 | 经开区丁堰 街道 | 0.03 | 2016-2018 | 动态新增 | 常州经开区丁堰 街道 | 常州经开区管委会 |  |
| 114 | 常州经开区河道（塘）轮浚及黑臭河道整治工程 | 武进区 | 总计划完成86条河道、2829出河塘清淤疏浚及90条黑臭河道整治。2017-2018年实施78条河道及河塘清淤疏浚，整治70条黑臭河道。 | 各相关镇、街道 | 0.87 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州市 经开区管委会 | 武进区水利局 |  |
| 115 | 武进港流域河道综合整治工程 | 武进区 | 对城河浜等12条河道进行整治。 | 相关 镇区 | 0.35 | 2018 | 动态新增 | 武进区 水利局 | 武进区水利局 |  |
| 116 | 金坛区长荡湖出入湖河道整治工程 | 金坛区 | 对长荡湖方洛港、叶兴河、杨家港、沙河港出入湖河口进行生态清淤100万立方米、生态湿地恢复驳岸500米，设置闸站3处。 | 长荡湖出入湖河道 | 0.76 | 2017-2019 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 117 | 金坛区长荡湖沿湖生态廊道及重要生态区域环境改造与提升工程 | 金坛区 | 修复重点生态区域3.8平方公里，提升改造沿湖生态景观、湿地1.4平方公里。 | 长荡湖周边 | 5.00 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 118 | 溧阳市竹箦河水环境综合整治工程 | 溧阳市 | （1）河道清淤1万方，驳岸共1.2公里。（2）完善垃圾转运系统。（3）生态修复河道1.3公里。（4）新建橡胶坝一座。 | 竹箦镇 | 1.00 | 2017-2019 | 动态新增 | 竹箦镇 人民政府 | 竹箦镇 人民政府 |  |
| 119 | 常州市主城区“畅流活水”活动堰工程 | 市区 | 包括外排通道工程、澡港河清水通道工程、河道整治工程、控导工程及信息化工程五大类。 | 天宁区、新北区、钟楼区 | 3.35 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州市水利建设投资开发有限公司 | 常州市水利局 |  |
| 120 | 新北区黑臭水体治理工程 | 新北区 | 对十里横河、蓼沟河、南安河等11条黑臭河道进行综合整治工程，主要内容包括：截污、清淤驳岸、换水闸站、农村污水处理、生态修复、岸线整治等工程。 | 新北区 | 3.3152 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州新美水务有限公司 | 常州市新北区水利局 |  |
| 121 | 新北区柴支浜综合治理项目 | 新北区 | 清淤、驳岸修复、截污、生态修复、水质监测系统开发。 | 河海 街道 | 0.2 | 2018-2020 | 动态新增 | 河海街道办事处 | 新北区水利局 | 代替原国家总体方案中“太湖流域农村环境及农业面源污染综合治理工程” |
| 122 | 新北区空港产业园（罗溪镇）水环境综合整治工程 | 新北区 | 新建镇区污水管网5.7公里及老小区雨污分流改造工程；开展15个区域垃圾分类试点收运工程；对镇区4条河道进行清淤；关闭化工企业28家。 | 罗溪镇 | 0.56 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州新航动力装备开发有限公司 | 新北区水利局 |  |
| 123 | 武进港戴溪片区水环境综合整治二期工程 | 武进区 | 实施武进港戴溪片区小流域综合整治二期工程，实现被并镇域生态环境明显改善。 | 洛阳镇 | 0.4 | 2018-2019 | 动态新增 | 洛阳镇 人民政府 | 武进区生态办 |  |
| 124 | 金坛区中小河流系统治理工程 | 金坛区 | 通济南河、西阳石马河、薛埠河、圩桥河、庄城河等河道综合整治,共计长约35km，包括河道清淤，新建岸坡护岸等整治。 | 各镇区 | 1.88 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州金坛水利建设投资发展有限公司 | 金坛区水利局 |  |
| 125 | 金坛区金城镇水系整治工程 | 金坛区 | 连心河整治长度2.61千米，建设连心河泵闸；前关河一期整治长度1.2千米，建设前关河一号、二号泵闸；木社沟整治长度1.41千米，建设木社沟河泵闸、东关塘泵闸。 | 金城镇 | 0.90 | 2017-2020 | 动态新增 | 金城镇政府、常州金坛水利建设投资发展有限公司 | 金坛区水利局 |  |
| 126 | 金坛区长荡湖湖区及出入河道废弃船只清理工程 | 金坛区 | 对长荡湖湖区及出入河道、迎丰河、湿地区内的废旧船只进行清理。 | 长荡湖湖区及出入湖河道 | 0.50 | 2017-2018 | 动态新增 | 常州长荡湖水利投资建设有限公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 127 | 溧阳市别桥中小河流综合整治工程 | 溧阳市 | 挡墙、护坡、清淤、绿化、泵站建设等。 | 别桥镇 | 0.045 | 2018-2020 | 动态新增 | 别桥镇 人民政府 | 溧阳市水利局 |  |
| 128 | 天宁区龙溪河综合治理及焦溪集镇区污水管网工程 | 天宁区 | 龙溪河综合治理及焦溪集镇区污水管网工程，铺设管网3000米左右，河道清淤7500方，生态修复利用艾马技术净化水体，铺设100平方米火山石。 | 郑陆镇 | 0.0825 | 2017-2018 | 动态新增 | 郑陆镇 人民政府 | 天宁区水利局 |  |
| 七 | 资源化利用工程 |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |
| （一） | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 129 | 金坛长荡湖蓝藻及水草等水生植物打捞处置工程 | 金坛区 | 每年对长荡湖蓝藻、水草及漂浮物打捞与芦苇、蒲草收割，增添相应船只及机械设备。 | 长荡湖湖区 | 0.40 | 2017-2020 | 动态新增 | 江苏长荡湖旅游控股有限 公司 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假 区管委会 |  |
| 130 | 武进区蓝藻打捞处置及资源化利用工程 | 武进区 | 对太湖、滆湖的蓝藻进行打捞并进行资源化利用，购置相应设备等。 | 相关 镇区 | 0.15 | 2018-2020 | 动态新增 | 武进区 农业局 | 武进区农业局 |  |
| （二） | 农作物及秸秆资源化利用工程 |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 131 | 农村废弃物利用产业化示范工程 | 相关 县区 | 建设农作物秸秆、畜禽粪污、淤泥、藻泥及水生植物等农村废弃物集中式处置资源化利用中心。 | 相关 县区 | 0.25 | 2013-2020 | 国家 总体方案 |  | 常州市 农委 |  |
| 132 | 江苏科力农业资源科技有限公司秸秆综合处理车间建设项目 | 天宁区 | 建设秸秆综合处理车间1200平方米，新增秸秆粉碎机等有机肥生产设备10台。 | 郑陆镇牟家村 | 0.03 | 2018-2019 | 动态新增 | 江苏科力农业资源科技有限公司 | 天宁区农业局 |  |
| （三） | 淤泥资源化利用工程 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 133 | 武进区迪宝淤（污）泥烧结空心砖资源化利用项目 | 武进区 | 用地75亩，新建厂房2.8万平方米，建设隧道焙烧窑、烘干窑等生产设施，建成后形成年产2亿块河道淤泥烧结空心砖的生产能力。 | 前黄镇 | 3 | 2017-2019 | 动态新增 | 江苏迪宝新型环保建材有限公司 | 前黄镇 人民政府 |  |
| 八 | 水利工程 |  |  |  | 48.52 |  |  |  |  |  |
| 134 | 新沟河延伸拓浚工程 | 武进区、新北区 | 引排水能力180立方米/秒。 | 常州 | 12.95 | 2014-2018 | 国家 总体方案 | 常州市 水利局 | 常州市水利局 |  |
| 135 | 新孟河延伸拓竣工程 | 金坛区、武进区、新北区、钟楼区 | 引排能力240立方米/秒。 | 常州 | 34.94 | 2015-2020 | 国家 总体方案 | 常州市 水利局 | 常州市水利局 |  |
| 136 | 天宁区郑陆镇调水引流工程（新沟河专项水利设施工程） | 天宁区 | 新沟河沿河更新改造排涝站5个，灌溉站11个。 | 郑陆镇 | 0.3795 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州市澄溪市政建设有限 公司 | 郑陆镇 人民政府 |  |
| 137 | 钟楼区前进河飞龙路段整治工程 | 钟楼区 | 建设内容主要包括河道工程、护岸工程、闸站工程及箱涵工程。新开河道全长约1450米。 | 新闸 街道 | 0.25 | 2017-2018 | 动态新增 | 新闸街道 | 钟楼区水利局 |  |
| 九 | 河网综合整治工程 |  |  |  | 6.83 |  |  |  |  |  |
| 138 | 金坛区河道综合整治工程 | 金坛区 | 新老丹金溧漕河综合整治；长荡湖入湖河道大浦港、白石港、仁和港、庄阳港进行综合整治，总长约11.2千米；圩区内10条河道清淤、护岸新建，总长约76.4公里。 | 金坛区 | 2.20 | 2017-2020 | 省实施方案 | 常州金坛水利建设投资发展有限公司 | 金坛区水利局 | 原项目名称：金坛市河道综合 整治工程 |
| 139 | 常州市武进区黑臭河道治理工程 | 武进区 | 每年实施10条黑臭河道综合整治工程。 | 武进区 | 0.50 | 2013-2020 | 省实施方案 | 武进区各有关镇 人民政府 | 武进区 人民政府 |  |
| 140 | 太湖流域村庄河网连片水域综合整治示范工程 | 相关 县区 | 对太湖流域村庄河网连片水域实施河道清淤、水系沟通、生态修复。 | 相关 县区 | 0.40 | 2013-2020 | 省实施方案 |  |  |  |
| 141 | 新北区流域湖泊生态环境综合整治工程 | 新北区 | 对天胜河、白龙河、济农河（安家苑三期段）、临江化工园区排水沟进行清淤疏浚及水环境综合整治，对桃花港、澡江河、省庄河、肖龙港、东港南北河、港区南河、港区北河等河道进行水环境综合整治。 | 滨江经济开发区（春江镇） | 0.3 | 2018-2020 | 动态新增 | 春江镇 人民政府 | 新北区水利局 |  |
| 142 | 溧阳市上兴河河道整治工程 | 溧阳市 | 清淤疏浚河道长9.26公里，岸坡整治总长度调整为7.07公里。 | 上兴河 | 0.3 | 2018-2019 | 动态新增 | 上兴镇 人民政府 | 溧阳市水利局 |  |
| 143 | 武进区前黄镇河道整治工程 | 武进区 | 对全镇98条镇、村级河道实施生态清淤土方250万立方米。 | 前黄镇 | 0.4 | 2017-2019 | 动态新增 | 前黄镇 人民政府 | 武进区水利局 |  |
| 144 | 天宁区城区黑臭水体整治工程 | 天宁区 | 对城区5条河道实施清淤工程，清淤河道长度共计8.85公里。 | 青龙街道、天宁街道 | 0.08 | 2018-2020 | 动态新增 | 青龙街道、天宁街道 | 天宁区水利局 |  |
| 145 | 天宁区郑陆镇黑臭水体整治工程 | 天宁区 | 黑臭水体局部截污、清淤、活水、岸坡整治等。 | 郑陆镇 | 0.9 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州市澄溪市政建设有限 公司 | 天宁区建设局、水利局 |  |
| 146 | 天宁区郑陆镇河道（河塘）疏浚整治工程 | 天宁区 | 未被列入黑臭水体整治的其他河道（河塘）的清淤工作。 | 郑陆镇 | 0.3 | 2018-2020 | 动态新增 | 常州市澄溪市政建设有限 公司 | 天宁区水利局 |  |
| 147 | 新北区薛家镇水环境综合整治项目 | 新北区 | 1、外源控源截污：对沿河排污口设置截污井18个，提升泵站3座，铺设截污管网4000-5000m，设置一个检查井；对沿河10个安置小区，13999户的阳台落水和1100户住人车库生活污水以及725户沿河商铺的污水进行改造接入污水管网。2、内源治理：定期清淤，结合采用底质改良。3、生态浮岛工程：浮岛种植面积38430.5m2。4、短期强化措施：投加藻类净化剂、储备一体化移动快速净化装置1套。 | 薛家镇 | 0.38 | 2017-2018 | 动态新增 | 薛家镇人民政府 | 新北区城市建设与管理局 |  |
| 148 | 新北区孟河镇黑臭水体治理工程 | 新北区 | 对黄山河、东陆大沟、立新南沟、红五大沟中段、南阳河、老孟河街镇段、军民河、永支沟等15条黑臭水体进行整治，建设内容包括清淤整治、拓浚沟通、污水截留、生态修复。 | 孟河镇 | 0.5 | 2017-2020 | 动态新增 | 常州齐梁建设发展有限公司 | 新北区水利局 |  |
| 149 | 新北区邱庄村河网水域整治工程 | 新北区 | 对邱庄村内部河网水域进行连通，清淤和生态综合整治。 | 新北区 | 0.49 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州新美水务有限公司 | 新北区水利局 |  |
| 150 | 溧阳市别桥村庄河网连片水域综合整治工程 | 溧阳市 | 村庄河塘清淤15.3万方、水生植物种植投资80万元、生态修复西庄村受污地块330亩。 | 别桥镇 | 0.08 | 2018 | 动态新增 | 别桥镇 人民政府 | 溧阳市水利（务）局 |  |
| 十 | 节水减排工程 |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |
| （一） | 农业节水重点工程 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 151 | 金坛区园艺作物喷微滴灌工程 | 金坛区 | 建设大棚、管网、泵房、渠系、节水池等，总工程量3000亩。 | 薛埠、金城 | 0.24 | 2014-2020 | 省实施方案 | 相关镇 | 金坛区水利局 |  |
| 152 | 天宁区郑陆镇节水灌溉工程 | 天宁区 | 新建农业节水灌溉500亩。 | 郑陆镇 | 0.03 | 2018 | 动态新增 | 郑陆镇 人民政府 | 天宁区水利局 |  |
| （二） | 城镇污水处理厂尾水再生利用 |  |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 153 | 武进区中水回用工程 | 武进区 | 建设再生水为2万吨/日规模工程。 | 武进区 | 0.50 | 2016-2020 | 省实施方案 | 江苏大禹水务股份有限公司 | 武进区水利局 |  |
| 154 | 溧阳市城镇污水处理厂尾水再生利用工程 | 溧阳市 | 远期建设南渡镇污水处理厂1.5万吨/日、社渚镇污水处理厂0.6万吨/日、市第二污水处理厂5万吨/日及花园污水处理厂3万吨/日等再生水处理设施及回用管网建设。 | 南渡、社渚、溧城 | 0.20 | 2016-2020 | 国家 总体方案 | 各有关镇 | 溧阳市水利（务）局 |  |
| （三） | 工业尾水循环利用与节水减排工程 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 155 | 武进高新区中水回用二期工程 | 武进区 | 用地面积19.06亩，设计规模为6000吨/日，一期已建成1500吨/日，二期规模为4500吨/日，处理后作为企业生产中水回用。 | 高新区 | 0.5 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州武南新农村建设发展有限公司 | 武进高新区管委会 |  |
| 十一 | 监测体系与预警系统 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 156 | 新北区水质水量监控信息化平台建设工程 | 新北区 | 设备采用远程监控系统，自动化采集、管理、更新、分析与应用排水管网数据和泵站监测数据，建立一套科学、有效的信息化管理平台。 | 新北区 | 0.06 | 2018-2019 | 动态新增 | 常州新美水务有限公司 | 新北区城市建设与管理局 |  |